## Sheet1
وزن مرده آسانسور 6 نفره از نوع DL
طول آسانسور(متر) | 1.6
عرض آسانسور(متر) | 1.4
مساحت آسانسور(مترمربع) | 2.24
وزن هر نفر75 کیلو(ظرفیت 6 نفر) | 450
وزن کابین بدون تزيینات(kg) | 500
وزن تزيینات داخل کابین(kg) | 100
مجموع وزن کابین با تزیینات(kg) | 600 | توضیح:از وزن بکسل ها به دلیل محاسبات پیچیده صرف نظر شده
کفسازی کابین(سنگ یا سرامیک) طبق پیوست 6 ویرایش98(kg) | 40
وزن یوک کابین(kg) | 250
وزن درب کابین(kg) | 50
ضخامت دال سکوی آسانسور (m) | 0.15
بار مرده سکوی آسانسور (kg) | 840 |  |  | شامل بند 6-5-8-3 نمی شود؛یعنی ضریب 2 اعمال نمی گردد
وزن موتور آسانسور از نوع گیربکس(kg) | 500
تعداد وزنه های های آسانسور(عدد) | 23.5714
مجموع وزن وزنه های های آسانسور(kg) وزن هر وزنه تعادل 35 کیلوگرم | 825 |  |  |  | وزن موتور آسانسور از نوع گیربکس(kg) | 500
بار مرده ی متمرکز وارد بر 4 گوشه اطراف آسانسور از نوع DL در ایتبس با اعمال ضریب اطمینان 2 طبق بند 6-5-8-3 | 1332.5 |  |  |  | وزن موتور آسانسور از نوع گیرلس(kg) | 250
وزن زنده نفرات آسانسور 6 نفره از نوع LL
بار زنده افراد آسانسور 360kg/m2 طبق جدول Lo | 360
طول آسانسور(متر) | 1.6
عرض آسانسور(متر) | 1.6 |  | بین محاسبین اختلاف نظر وجود دارد که اعمال ضریب اطمینان 2 طبق بند 6-5-8-3 در مورد باز زنده نباید اعمال شود و در وزن کابین که شامل وزن مسافرین میباشد باید اعمال شود.از این جهت اعمال ضریب 2 یا 1 در این سلول به عهده ی محاسب میباشد
مساحت آسانسور(مترمربع) | 2.56
اعمال ضریب 2 مطابق بند 6-5-8-3 | 1
بار زنده ی متمرکز وارد بر 4 گوشه اطراف آسانسور از نوع LL در ایتبس | 230.4